| Modele: |  |  |
| --- | --- | --- |
| RT-MB-007 | – Tester stabilności przechowywania emulsji metodą dekantacji |  |
| Normy: |  |  |
| NF T66-022 |  |  |
| Opis: |  |  |
| RT-MB-007 służy do oznaczania stabilności przechowywania emulsji metodą dekantacji. Ukompletowanie zestawu: - 12 V zasilacz stabilizowany - Elektroda cylindryczna - Naczynie ze stali nierdzewnej o pojemności 500 ml - Podstawa z uchwytem - Szkiełko zegarowe Waga (przybliżona) – 4 kg Zasilanie – 220-230 V, 50 Hz, 1-fazowe |  |  |