| Modele: |  |
| --- | --- |
| RT-MAg-007 | – Zestaw do oznaczania zawartości cząstek drobnych w kruszywie |
| Akcesoria: |  |
| RD-MAg-007/zK | – Kaolinit, 1000 g |
| RD-MAg-007/zM | – Błękit metylenowy, 250 ml |
| RD-MAg-007/zF | – Filtry papierowe (pakowane po 100 szt.) |
| Normy: |  |
| EN 933-9 |  |
| Opis: |  |
| Zestaw RT-MAg-007 służy do oznaczania zawartości cząstek drobnych w kruszywie. Zestaw do testów błękitkiem metylenowym składa się z: - Mieszadło laboratoryjne podwieszane z elektroniczną regulacją prędkości do 2000 obr./min - Mieszadło śmigłowe, Ø 75 mm - Biureta szklana z kranikiem, 50 cm³ - Stojak biurety i uchwyt - Pręt szklany, Ø 8 x 300 mm - Zlewka ze szkła borokrzemianowego, 1000 ml. Bibułę filtracyjną, błękit metylenowy i kaolinit należy zamawiać oddzielnie. Waga (przybliżona): 10 kg. |  |