| Modele: |  |
| --- | --- |
| RT-MAg-011 | – Zestaw do oznaczania wskaźnika piaskowego |
| Akcesoria: |  |
| RT-MAg-011/zS | – Roztwór do oznaczania wskaźnika piaskowego, 1 L |
| Produkty powiązane: |  |
| RT-MAg-011/S | – Wstrząsarka do oznaczania wskaźnika piaskowego |
| Normy: |  |
| EN 933-8 |  |
| Opis: |  |
| RT-MAg-011 Zestaw przeznaczony jest do oznaczania zawartości cząstek drobnych w kruszywach i gruntach zgodnie z to EN 933-8. Ukompletowanie zestawu: - Plastikowe przezroczyste cylindry pomiarowe (4 szt.) - Korki gumowe (2 pcs) - Rurka elastyczna - Rurka irygacyjna - Butla plastikowa, 5 L - Podstawa - Lejek z szerokim otworem - Linijka - Plastikowa walizka transportowa. Roztwór musi być zamawiany oddzielnie. Waga: ok 6 kg. |  |