| Modele: |  |
| --- | --- |
| RT-MAg-011/S | – Wstrząsarka do oznaczania wskaźnika piaskowego |
| Produkty powiązane: |  |
| RT-MAg-011 | – Zestaw do oznaczania wskaźnika piaskowego |
| Normy: |  |
| EN 933-8 ASTM D2419, AASHTO T176 |  |
| Opis: |  |
| Wytrząsarka do wskaźnika piaskowego służy do zapewnienia równomiernego wytrząsania cylindrów pomiarowych z określoną szybkością. Wstrząsarka wyposażona jest w osłonę bezpieczeństwa i zegar. Zgodnie z dyrektywą CE maszyna zatrzymuje się automatycznie po otwarciu osłony bezpieczeństwa. |  |

Specyfikacja techniczna:

| Skok ruchu | nastawiany 200 ± 10 mm |
| --- | --- |
| Ilość wstrząsów | 175 wstrząsów/min |
| Wymiary (LxWxH) | 750x400x450 mm |
| Waga (przybliżona) | 50 kg |
| Zasilanie | 220-230 V, 50 Hz, 1-fazowe |