| Modele: |  |  |
| --- | --- | --- |
| RT-MU-001/zHM1 | – Płaszcz grzewczy do mieszalnika laboratoryjnego o pojemności 2 litrów |  |
| Akcesoria: |  |  |
| RT-MU-001/zMС1 | - Kubek roboczy do płaszcza grzewczego, ze stali nierdzewnej o pojemność 2 litrów |  |
| Produkty powiązane: |  |  |
| RD-MU-001/T25 | – Wysokoobrotowe mieszadło z głowicą o średnicy 25 mm (0.8 kW) |  |
| RD-MU-001/T45 | – Wysokoobrotowe mieszadło z głowicą o średnicy 45 mm (1.1 kW) |  |
| RD-MU-002/60 | – Mieszadło laboratoryjne |  |
| Opis: |  |  |
| The heating mantle is designed to provide a desired temperature during bitumen modification. RT-MU-001/zHM1 ensures stable temperature up to 200 °C ± 1.5 % for a sample up to 2 L, equipped with a precision temperature sensor and a PID controller, that display the actual and set temperatures with resolution ± 0.1 °C. Made entirely of stainless steel. Supplied complete with stainless steel working tank, 2 L capacity. |  |  |

Specyfikacja techniczna:

| Zakres temperatury: od temperatury otoczenia do | 200 °C |
| --- | --- |
| Pojemność kubka | 2 l. |
| Rozdzielczość | 0.1 °C |
| Dokładność | ±1.5 % |
| Wymiary płaszcza grzewczego (LxWxH) | 234x234x150 mm |
| Wymiary jednostki sterującej (LxWxH) | 145x152x168 mm |
| Waga (przybliżona) | 11 kg |
| Maksymalny pobór mocy | 1300 W |
| Zasilanie | 220-230 V, 50 Hz, 1-fazowe |